## PVSystems
[13 empty] | All Text | kVA (=kW from old generator) | kVAR=44%
New | PVSystem.OH_64873b | Bus1=DEV_65322.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=39.250000 | irradiance=1 | Pmpp=39.250000 | kvar=0 | kvarlimit=17.27 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64873b Bus1=DEV_65322.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=39.250000 irradiance=1 Pmpp=39.250000 kvar=0 kvarlimit=17.27 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 39.25 | 17.27
New | PVSystem.BB_64852b | Bus1=DEV_64853.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=55.300000 | irradiance=1 | Pmpp=55.300000 | kvar=0 | kvarlimit=24.332 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64852b Bus1=DEV_64853.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=55.300000 irradiance=1 Pmpp=55.300000 kvar=0 kvarlimit=24.332 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 55.3 | 24.332
New | PVSystem.BB_64059c | Bus1=DEV_64058.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.600000 | irradiance=1 | Pmpp=9.600000 | kvar=0 | kvarlimit=4.224 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64059c Bus1=DEV_64058.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.600000 irradiance=1 Pmpp=9.600000 kvar=0 kvarlimit=4.224 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.6 | 4.224
New | PVSystem.BB_64279a | Bus1=DEV_64226.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.840000 | irradiance=1 | Pmpp=9.840000 | kvar=0 | kvarlimit=4.3296 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64279a Bus1=DEV_64226.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.840000 irradiance=1 Pmpp=9.840000 kvar=0 kvarlimit=4.3296 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.84 | 4.3296
New | PVSystem.OH_64265a | Bus1=DEV_64270.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=8.740000 | irradiance=1 | Pmpp=8.740000 | kvar=0 | kvarlimit=3.8456 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64265a Bus1=DEV_64270.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=8.740000 irradiance=1 Pmpp=8.740000 kvar=0 kvarlimit=3.8456 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 8.74 | 3.8456
New | PVSystem.BB_65225a | Bus1=DEV_64816.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=36.750000 | irradiance=1 | Pmpp=36.750000 | kvar=0 | kvarlimit=16.17 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65225a Bus1=DEV_64816.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=36.750000 irradiance=1 Pmpp=36.750000 kvar=0 kvarlimit=16.17 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 36.75 | 16.17
New | PVSystem.BB_64254a | Bus1=DEV_63855.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=3.040000 | irradiance=1 | Pmpp=3.040000 | kvar=0 | kvarlimit=1.3376 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64254a Bus1=DEV_63855.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=3.040000 irradiance=1 Pmpp=3.040000 kvar=0 kvarlimit=1.3376 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 3.04 | 1.3376
New | PVSystem.OH_64255a | Bus1=DEV_64271.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=3.950000 | irradiance=1 | Pmpp=3.950000 | kvar=0 | kvarlimit=1.738 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64255a Bus1=DEV_64271.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=3.950000 irradiance=1 Pmpp=3.950000 kvar=0 kvarlimit=1.738 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 3.95 | 1.738
New | PVSystem.OH_64069b | Bus1=DEV_64125.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=25.200000 | irradiance=1 | Pmpp=25.200000 | kvar=0 | kvarlimit=11.088 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64069b Bus1=DEV_64125.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=25.200000 irradiance=1 Pmpp=25.200000 kvar=0 kvarlimit=11.088 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 25.2 | 11.088
New | PVSystem.OH_64007c | Bus1=DEV_64120.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=6.240000 | irradiance=1 | Pmpp=6.240000 | kvar=0 | kvarlimit=2.7456 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64007c Bus1=DEV_64120.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=6.240000 irradiance=1 Pmpp=6.240000 kvar=0 kvarlimit=2.7456 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 6.24 | 2.7456
!New | PVSystem.OH_64067b | Bus1=DEV_64128.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=39.130000 | irradiance=1 | Pmpp=39.130000 | kvar=0 | kvarlimit=17.2172 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | !New PVSystem.OH_64067b Bus1=DEV_64128.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=39.130000 irradiance=1 Pmpp=39.130000 kvar=0 kvarlimit=17.2172 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 39.13 | 17.2172
New | PVSystem.OH_59847b | Bus1=DEV_59857.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=7.650000 | irradiance=1 | Pmpp=7.650000 | kvar=0 | kvarlimit=3.366 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_59847b Bus1=DEV_59857.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=7.650000 irradiance=1 Pmpp=7.650000 kvar=0 kvarlimit=3.366 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 7.65 | 3.366
New | PVSystem.OH_64262a | Bus1=DEV_64263.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=12.080000 | irradiance=1 | Pmpp=12.080000 | kvar=0 | kvarlimit=5.3152 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64262a Bus1=DEV_64263.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=12.080000 irradiance=1 Pmpp=12.080000 kvar=0 kvarlimit=5.3152 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 12.08 | 5.3152
New | PVSystem.OH_64485b | Bus1=NODE_228982.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=30.180000 | irradiance=1 | Pmpp=30.180000 | kvar=0 | kvarlimit=13.2792 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64485b Bus1=NODE_228982.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=30.180000 irradiance=1 Pmpp=30.180000 kvar=0 kvarlimit=13.2792 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 30.18 | 13.2792
New | PVSystem.BB_65302a | Bus1=DEV_65047.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.950000 | irradiance=1 | Pmpp=9.950000 | kvar=0 | kvarlimit=4.378 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65302a Bus1=DEV_65047.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.950000 irradiance=1 Pmpp=9.950000 kvar=0 kvarlimit=4.378 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.95 | 4.378
New | PVSystem.OH_64045c | Bus1=DEV_64044.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=37.810000 | irradiance=1 | Pmpp=37.810000 | kvar=0 | kvarlimit=16.6364 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64045c Bus1=DEV_64044.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=37.810000 irradiance=1 Pmpp=37.810000 kvar=0 kvarlimit=16.6364 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 37.81 | 16.6364
New | PVSystem.OH_64275a | Bus1=DEV_64264.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=10.850000 | irradiance=1 | Pmpp=10.850000 | kvar=0 | kvarlimit=4.774 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64275a Bus1=DEV_64264.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=10.850000 irradiance=1 Pmpp=10.850000 kvar=0 kvarlimit=4.774 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 10.85 | 4.774
New | PVSystem.OH_59846c | Bus1=DEV_59852.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=7.060000 | irradiance=1 | Pmpp=7.060000 | kvar=0 | kvarlimit=3.1064 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_59846c Bus1=DEV_59852.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=7.060000 irradiance=1 Pmpp=7.060000 kvar=0 kvarlimit=3.1064 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 7.06 | 3.1064
New | PVSystem.OH_64494a | Bus1=DEV_64489.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=13.196667 | irradiance=1 | Pmpp=13.196667 | kvar=0 | kvarlimit=5.80653348 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64494a Bus1=DEV_64489.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=13.196667 irradiance=1 Pmpp=13.196667 kvar=0 kvarlimit=5.80653348 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 13.1967 | 5.8065
New | PVSystem.OH_64494b | Bus1=DEV_64489.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=13.196667 | irradiance=1 | Pmpp=13.196667 | kvar=0 | kvarlimit=5.80653348 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64494b Bus1=DEV_64489.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=13.196667 irradiance=1 Pmpp=13.196667 kvar=0 kvarlimit=5.80653348 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 13.1967 | 5.8065
New | PVSystem.OH_64494c | Bus1=DEV_64489.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=13.196667 | irradiance=1 | Pmpp=13.196667 | kvar=0 | kvarlimit=5.80653348 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64494c Bus1=DEV_64489.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=13.196667 irradiance=1 Pmpp=13.196667 kvar=0 kvarlimit=5.80653348 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 13.1967 | 5.8065
New | PVSystem.OH_64006a | Bus1=DEV_64122.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=6.080000 | irradiance=1 | Pmpp=6.080000 | kvar=0 | kvarlimit=2.6752 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64006a Bus1=DEV_64122.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=6.080000 irradiance=1 Pmpp=6.080000 kvar=0 kvarlimit=2.6752 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 6.08 | 2.6752
New | PVSystem.OH_64564b | Bus1=DEV_64488.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=29.340000 | irradiance=1 | Pmpp=29.340000 | kvar=0 | kvarlimit=12.9096 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64564b Bus1=DEV_64488.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=29.340000 irradiance=1 Pmpp=29.340000 kvar=0 kvarlimit=12.9096 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 29.34 | 12.9096
New | PVSystem.BB_64280a | Bus1=DEV_64277.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=6.000000 | irradiance=1 | Pmpp=6.000000 | kvar=0 | kvarlimit=2.64 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64280a Bus1=DEV_64277.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=6.000000 irradiance=1 Pmpp=6.000000 kvar=0 kvarlimit=2.64 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 6 | 2.64
New | PVSystem.BB_63825c | Bus1=DEV_63827.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=14.040000 | irradiance=1 | Pmpp=14.040000 | kvar=0 | kvarlimit=6.1776 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_63825c Bus1=DEV_63827.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=14.040000 irradiance=1 Pmpp=14.040000 kvar=0 kvarlimit=6.1776 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 14.04 | 6.1776
New | PVSystem.BB_65321c | Bus1=DEV_65160.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=13.650000 | irradiance=1 | Pmpp=13.650000 | kvar=0 | kvarlimit=6.006 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65321c Bus1=DEV_65160.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=13.650000 irradiance=1 Pmpp=13.650000 kvar=0 kvarlimit=6.006 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 13.65 | 6.006
New | PVSystem.BB_65081a | Bus1=DEV_65082.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=22.200000 | irradiance=1 | Pmpp=22.200000 | kvar=0 | kvarlimit=9.768 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65081a Bus1=DEV_65082.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=22.200000 irradiance=1 Pmpp=22.200000 kvar=0 kvarlimit=9.768 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 22.2 | 9.768
New | PVSystem.OH_63858c | Bus1=DEV_64149.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=35.100000 | irradiance=1 | Pmpp=35.100000 | kvar=0 | kvarlimit=15.444 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_63858c Bus1=DEV_64149.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=35.100000 irradiance=1 Pmpp=35.100000 kvar=0 kvarlimit=15.444 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 35.1 | 15.444
New | PVSystem.BB_50015855a | Bus1=DEV_50015857.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=19.530000 | irradiance=1 | Pmpp=19.530000 | kvar=0 | kvarlimit=8.5932 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50015855a Bus1=DEV_50015857.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=19.530000 irradiance=1 Pmpp=19.530000 kvar=0 kvarlimit=8.5932 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 19.53 | 8.5932
New | PVSystem.BB_64829b | Bus1=DEV_51266979.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=41.300000 | irradiance=1 | Pmpp=41.300000 | kvar=0 | kvarlimit=18.172 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64829b Bus1=DEV_51266979.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=41.300000 irradiance=1 Pmpp=41.300000 kvar=0 kvarlimit=18.172 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 41.3 | 18.172
New | PVSystem.BB_63401c | Bus1=DEV_63402.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=20.950000 | irradiance=1 | Pmpp=20.950000 | kvar=0 | kvarlimit=9.218 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_63401c Bus1=DEV_63402.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=20.950000 irradiance=1 Pmpp=20.950000 kvar=0 kvarlimit=9.218 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 20.95 | 9.218
New | PVSystem.BB_64469c | Bus1=DEV_64473.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=8.640000 | irradiance=1 | Pmpp=8.640000 | kvar=0 | kvarlimit=3.8016 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64469c Bus1=DEV_64473.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=8.640000 irradiance=1 Pmpp=8.640000 kvar=0 kvarlimit=3.8016 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 8.64 | 3.8016
New | PVSystem.BB_63544b | Bus1=DEV_63545.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=10.530000 | irradiance=1 | Pmpp=10.530000 | kvar=0 | kvarlimit=4.6332 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_63544b Bus1=DEV_63545.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=10.530000 irradiance=1 Pmpp=10.530000 kvar=0 kvarlimit=4.6332 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 10.53 | 4.6332
New | PVSystem.BB_65318c | Bus1=DEV_64835.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=31.140000 | irradiance=1 | Pmpp=31.140000 | kvar=0 | kvarlimit=13.7016 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65318c Bus1=DEV_64835.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=31.140000 irradiance=1 Pmpp=31.140000 kvar=0 kvarlimit=13.7016 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 31.14 | 13.7016
New | PVSystem.OH_50017187b | Bus1=DEV_50017188.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=41.050000 | irradiance=1 | Pmpp=41.050000 | kvar=0 | kvarlimit=18.062 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_50017187b Bus1=DEV_50017188.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=41.050000 irradiance=1 Pmpp=41.050000 kvar=0 kvarlimit=18.062 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 41.05 | 18.062
New | PVSystem.OH_51042716a | Bus1=NODE_302531.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=31.810000 | irradiance=1 | Pmpp=31.810000 | kvar=0 | kvarlimit=13.9964 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_51042716a Bus1=NODE_302531.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=31.810000 irradiance=1 Pmpp=31.810000 kvar=0 kvarlimit=13.9964 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 31.81 | 13.9964
New | PVSystem.BB_65303b | Bus1=DEV_65251.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=23.010000 | irradiance=1 | Pmpp=23.010000 | kvar=0 | kvarlimit=10.1244 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65303b Bus1=DEV_65251.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=23.010000 irradiance=1 Pmpp=23.010000 kvar=0 kvarlimit=10.1244 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 23.01 | 10.1244
New | PVSystem.BB_50263c | Bus1=DEV_50261.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=6.000000 | irradiance=1 | Pmpp=6.000000 | kvar=0 | kvarlimit=2.64 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50263c Bus1=DEV_50261.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=6.000000 irradiance=1 Pmpp=6.000000 kvar=0 kvarlimit=2.64 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 6 | 2.64
New | PVSystem.BB_50266c | Bus1=DEV_50264.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=27.440000 | irradiance=1 | Pmpp=27.440000 | kvar=0 | kvarlimit=12.0736 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50266c Bus1=DEV_50264.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=27.440000 irradiance=1 Pmpp=27.440000 kvar=0 kvarlimit=12.0736 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 27.44 | 12.0736
New | PVSystem.BB_50026560a | Bus1=DEV_50026562.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=10.000000 | irradiance=1 | Pmpp=10.000000 | kvar=0 | kvarlimit=4.4 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50026560a Bus1=DEV_50026562.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=10.000000 irradiance=1 Pmpp=10.000000 kvar=0 kvarlimit=4.4 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 10 | 4.4
New | PVSystem.BB_50026578c | Bus1=DEV_50026580.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=4.730000 | irradiance=1 | Pmpp=4.730000 | kvar=0 | kvarlimit=2.0812 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50026578c Bus1=DEV_50026580.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=4.730000 irradiance=1 Pmpp=4.730000 kvar=0 kvarlimit=2.0812 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 4.73 | 2.0812
New | PVSystem.BB_51091905b | Bus1=DEV_51091907.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=6.540000 | irradiance=1 | Pmpp=6.540000 | kvar=0 | kvarlimit=2.8776 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_51091905b Bus1=DEV_51091907.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=6.540000 irradiance=1 Pmpp=6.540000 kvar=0 kvarlimit=2.8776 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 6.54 | 2.8776
New | PVSystem.BB_64821a | Bus1=DEV_64822.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.700000 | irradiance=1 | Pmpp=9.700000 | kvar=0 | kvarlimit=4.268 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64821a Bus1=DEV_64822.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.700000 irradiance=1 Pmpp=9.700000 kvar=0 kvarlimit=4.268 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.7 | 4.268
New | PVSystem.BB_50212a | Bus1=DEV_50213.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=5.000000 | irradiance=1 | Pmpp=5.000000 | kvar=0 | kvarlimit=2.2 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_50212a Bus1=DEV_50213.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=5.000000 irradiance=1 Pmpp=5.000000 kvar=0 kvarlimit=2.2 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 5 | 2.2
New | PVSystem.OH_64832b | Bus1=DEV_51042715.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=32.310000 | irradiance=1 | Pmpp=32.310000 | kvar=0 | kvarlimit=14.2164 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64832b Bus1=DEV_51042715.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=32.310000 irradiance=1 Pmpp=32.310000 kvar=0 kvarlimit=14.2164 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 32.31 | 14.2164
New | PVSystem.OH_64274a | Bus1=DEV_64269.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=7.530000 | irradiance=1 | Pmpp=7.530000 | kvar=0 | kvarlimit=3.3132 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64274a Bus1=DEV_64269.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=7.530000 irradiance=1 Pmpp=7.530000 kvar=0 kvarlimit=3.3132 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 7.53 | 3.3132
New | PVSystem.OH_64496c | Bus1=DEV_64572.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=13.120000 | irradiance=1 | Pmpp=13.120000 | kvar=0 | kvarlimit=5.7728 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64496c Bus1=DEV_64572.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=13.120000 irradiance=1 Pmpp=13.120000 kvar=0 kvarlimit=5.7728 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 13.12 | 5.7728
New | PVSystem.BB_64040a | Bus1=DEV_63854.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=32.070000 | irradiance=1 | Pmpp=32.070000 | kvar=0 | kvarlimit=14.1108 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64040a Bus1=DEV_63854.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=32.070000 irradiance=1 Pmpp=32.070000 kvar=0 kvarlimit=14.1108 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 32.07 | 14.1108
New | PVSystem.BB_51048013b | Bus1=DEV_51048015.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=18.450000 | irradiance=1 | Pmpp=18.450000 | kvar=0 | kvarlimit=8.118 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_51048013b Bus1=DEV_51048015.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=18.450000 irradiance=1 Pmpp=18.450000 kvar=0 kvarlimit=8.118 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 18.45 | 8.118
New | PVSystem.BB_65226b | Bus1=DEV_64814.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=31.200000 | irradiance=1 | Pmpp=31.200000 | kvar=0 | kvarlimit=13.728 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65226b Bus1=DEV_64814.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=31.200000 irradiance=1 Pmpp=31.200000 kvar=0 kvarlimit=13.728 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 31.2 | 13.728
New | PVSystem.BB_65299b | Bus1=DEV_51227341.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=22.280000 | irradiance=1 | Pmpp=22.280000 | kvar=0 | kvarlimit=9.8032 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65299b Bus1=DEV_51227341.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=22.280000 irradiance=1 Pmpp=22.280000 kvar=0 kvarlimit=9.8032 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 22.28 | 9.8032
New | PVSystem.OH_50144b | Bus1=DEV_50151.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=4.180000 | irradiance=1 | Pmpp=4.180000 | kvar=0 | kvarlimit=1.8392 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_50144b Bus1=DEV_50151.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=4.180000 irradiance=1 Pmpp=4.180000 kvar=0 kvarlimit=1.8392 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 4.18 | 1.8392
New | PVSystem.BB_64172a | Bus1=DEV_50016591.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=22.300000 | irradiance=1 | Pmpp=22.300000 | kvar=0 | kvarlimit=9.812 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64172a Bus1=DEV_50016591.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=22.300000 irradiance=1 Pmpp=22.300000 kvar=0 kvarlimit=9.812 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 22.3 | 9.812
New | PVSystem.BB_64478c | Bus1=DEV_64479.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=29.790000 | irradiance=1 | Pmpp=29.790000 | kvar=0 | kvarlimit=13.1076 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64478c Bus1=DEV_64479.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=29.790000 irradiance=1 Pmpp=29.790000 kvar=0 kvarlimit=13.1076 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 29.79 | 13.1076
New | PVSystem.OH_65515b | Bus1=DEV_65517.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=22.130000 | irradiance=1 | Pmpp=22.130000 | kvar=0 | kvarlimit=9.7372 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_65515b Bus1=DEV_65517.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=22.130000 irradiance=1 Pmpp=22.130000 kvar=0 kvarlimit=9.7372 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 22.13 | 9.7372
New | PVSystem.OH_64010c | Bus1=DEV_64012.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=4.730000 | irradiance=1 | Pmpp=4.730000 | kvar=0 | kvarlimit=2.0812 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64010c Bus1=DEV_64012.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=4.730000 irradiance=1 Pmpp=4.730000 kvar=0 kvarlimit=2.0812 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 4.73 | 2.0812
New | PVSystem.OH_64486a | Bus1=DEV_64492.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=26.410000 | irradiance=1 | Pmpp=26.410000 | kvar=0 | kvarlimit=11.6204 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64486a Bus1=DEV_64492.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=26.410000 irradiance=1 Pmpp=26.410000 kvar=0 kvarlimit=11.6204 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 26.41 | 11.6204
New | PVSystem.BB_65227a | Bus1=DEV_64819.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=23.630000 | irradiance=1 | Pmpp=23.630000 | kvar=0 | kvarlimit=10.3972 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65227a Bus1=DEV_64819.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=23.630000 irradiance=1 Pmpp=23.630000 kvar=0 kvarlimit=10.3972 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 23.63 | 10.3972
New | PVSystem.BB_65301a | Bus1=DEV_65256.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=28.940000 | irradiance=1 | Pmpp=28.940000 | kvar=0 | kvarlimit=12.7336 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_65301a Bus1=DEV_65256.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=28.940000 irradiance=1 Pmpp=28.940000 kvar=0 kvarlimit=12.7336 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 28.94 | 12.7336
New | PVSystem.OH_59849c | Bus1=DEV_59860.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=15.270000 | irradiance=1 | Pmpp=15.270000 | kvar=0 | kvarlimit=6.7188 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_59849c Bus1=DEV_59860.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=15.270000 irradiance=1 Pmpp=15.270000 kvar=0 kvarlimit=6.7188 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 15.27 | 6.7188
New | PVSystem.BB_63397c | Bus1=DEV_63399.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.890000 | irradiance=1 | Pmpp=9.890000 | kvar=0 | kvarlimit=4.3516 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_63397c Bus1=DEV_63399.3 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.890000 irradiance=1 Pmpp=9.890000 kvar=0 kvarlimit=4.3516 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.89 | 4.3516
New | PVSystem.OH_64386b | Bus1=NODE_30113351.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=7.600000 | irradiance=1 | Pmpp=7.600000 | kvar=0 | kvarlimit=3.344 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_64386b Bus1=NODE_30113351.2 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=7.600000 irradiance=1 Pmpp=7.600000 kvar=0 kvarlimit=3.344 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 7.6 | 3.344
New | PVSystem.OH_51209273a | Bus1=NODE_31205742.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=40.890000 | irradiance=1 | Pmpp=40.890000 | kvar=0 | kvarlimit=17.9916 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.OH_51209273a Bus1=NODE_31205742.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=40.890000 irradiance=1 Pmpp=40.890000 kvar=0 kvarlimit=17.9916 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 40.89 | 17.9916
New | PVSystem.BB_64322a | Bus1=DEV_64186.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | kVA=9.490000 | irradiance=1 | Pmpp=9.490000 | kvar=0 | kvarlimit=4.1756 | %cutin=0.1 | %cutout=0.1 | yearly=k1pvmult | New PVSystem.BB_64322a Bus1=DEV_64186.1 Phases=1 kV=2.40177711983 kVA=9.490000 irradiance=1 Pmpp=9.490000 kvar=0 kvarlimit=4.1756 %cutin=0.1 %cutout=0.1 yearly=k1pvmult | 9.49 | 4.1756

## Original dss file
New | generator.OH_64873b | Bus1=DEV_65322.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=39.250000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64852b | Bus1=DEV_64853.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=55.300000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64059c | Bus1=DEV_64058.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.600000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64279a | Bus1=DEV_64226.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.840000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64265a | Bus1=DEV_64270.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=8.740000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65225a | Bus1=DEV_64816.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=36.750000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64254a | Bus1=DEV_63855.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=3.040000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64255a | Bus1=DEV_64271.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=3.950000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64069b | Bus1=DEV_64125.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=25.200000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64007c | Bus1=DEV_64120.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=6.240000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
!New | generator.OH_64067b | Bus1=DEV_64128.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=39.130000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_59847b | Bus1=DEV_59857.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=7.650000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64262a | Bus1=DEV_64263.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=12.080000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64485b | Bus1=NODE_228982.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=30.180000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65302a | Bus1=DEV_65047.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.950000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64045c | Bus1=DEV_64044.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=37.810000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64275a | Bus1=DEV_64264.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=10.850000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_59846c | Bus1=DEV_59852.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=7.060000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64494a | Bus1=DEV_64489.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=13.196667 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64494b | Bus1=DEV_64489.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=13.196667 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64494c | Bus1=DEV_64489.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=13.196667 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64006a | Bus1=DEV_64122.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=6.080000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64564b | Bus1=DEV_64488.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=29.340000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64280a | Bus1=DEV_64277.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=6.000000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_63825c | Bus1=DEV_63827.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=14.040000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65321c | Bus1=DEV_65160.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=13.650000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65081a | Bus1=DEV_65082.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=22.200000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_63858c | Bus1=DEV_64149.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=35.100000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50015855a | Bus1=DEV_50015857.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=19.530000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64829b | Bus1=DEV_51266979.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=41.300000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_63401c | Bus1=DEV_63402.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=20.950000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64469c | Bus1=DEV_64473.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=8.640000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_63544b | Bus1=DEV_63545.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=10.530000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65318c | Bus1=DEV_64835.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=31.140000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_50017187b | Bus1=DEV_50017188.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=41.050000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_51042716a | Bus1=NODE_302531.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=31.810000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65303b | Bus1=DEV_65251.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=23.010000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50263c | Bus1=DEV_50261.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=6.000000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50266c | Bus1=DEV_50264.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=27.440000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50026560a | Bus1=DEV_50026562.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=10.000000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50026578c | Bus1=DEV_50026580.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=4.730000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_51091905b | Bus1=DEV_51091907.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=6.540000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64821a | Bus1=DEV_64822.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.700000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_50212a | Bus1=DEV_50213.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=5.000000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64832b | Bus1=DEV_51042715.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=32.310000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64274a | Bus1=DEV_64269.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=7.530000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64496c | Bus1=DEV_64572.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=13.120000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64040a | Bus1=DEV_63854.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=32.070000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_51048013b | Bus1=DEV_51048015.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=18.450000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65226b | Bus1=DEV_64814.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=31.200000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65299b | Bus1=DEV_51227341.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=22.280000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_50144b | Bus1=DEV_50151.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=4.180000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64172a | Bus1=DEV_50016591.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=22.300000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64478c | Bus1=DEV_64479.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=29.790000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_65515b | Bus1=DEV_65517.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=22.130000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64010c | Bus1=DEV_64012.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=4.730000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64486a | Bus1=DEV_64492.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=26.410000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65227a | Bus1=DEV_64819.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=23.630000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_65301a | Bus1=DEV_65256.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=28.940000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_59849c | Bus1=DEV_59860.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=15.270000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_63397c | Bus1=DEV_63399.3 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.890000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_64386b | Bus1=NODE_30113351.2 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=7.600000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.OH_51209273a | Bus1=NODE_31205742.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=40.890000 | pf=1 | yearly=k1pvmult
New | generator.BB_64322a | Bus1=DEV_64186.1 | Phases=1 | kV=2.40177711983 | Model=1 | kW=9.490000 | pf=1 | yearly=k1pvmult